## Slide 1
施設紹介【自然科学研究機構】
人員体制
装置
ミッション
Director：村田和義
測定支援/解析支援/装置維持/施設利用などの日常業務：
ソン,バートンスミス,陳,香山,肥田,池田,河口
事務支援：河口
産学官連携：ExCELLS研究戦略室
（*microEDやトモグラフィの高度化
も行ってる）
大学共同利用機関法人としてアカデミアにおけるクライオ電顕の共同研究を推進
クライオ電顕に関する人材育成（トレーニングコースの開催）
産業界への技術＆施設提供（有償）
施設概要
FY1997
・300kV LiqHe Cryo-EM
FY2008
・2200FS, 626 Cryo-Holder
FY2013
・2200FSにDE20カメラ
FY2017
・ 2100F In situ K2カメラ
FY2022
・300kV CFEG Krios G4
Falcon4, Aquilos2 iFLM
電顕 | Titan Krios G4 | 2200FS | 2100F | 2100F
加速電圧 | 300kV | 200kV | 200kV | 200kV
電子銃 | CFEG | XFEG | XFEG | XFEG
位相板 | VPP | ZPP | - | -
主に使用する カメラ | Falcon4 Ceta, CetaD | DE20 | In situ K2 | Orius
Energy Filter | Selectris-X | Omega | - | -
制御ソフト | EPU, EPU-D | Rado tomo | Serial EM | -
設置場所 | クライオ電顕棟 | 共通施設棟I | クライオ電顕棟 | 共通施設棟I
内部:外部:企業 | 1:7:2 | 1:7:2 |  | 
利用料金：
・アカデミア（共同研究として）
無料
・産業利用
成果公開の場合 43.2万円/日
成果非公開の場合21.6万円/日
＋消耗品代
*企業利用については、共同研究契約,秘密保持契約などもあります

## Slide 2
年間のマシンタイム配分
1日の流れ・1週間の流れ
利用グループ数
 | アカデミア | 企業
2018年度 | 21グループ | 1社
2019年度 | 16グループ | 1社
2020年度 | 19グループ | 1社
2022年度 | 25グループ | 3社
午前10時〜 グリッドスクリーニング
午後 撮影のセットアップ、撮影開始
翌朝〜10時 試料の回収、データのコピー
=== === === === ===
月ー金 稼働
土,日 祝日
稼働状況【自然科学研究機構】
稼働日数 | アカデミア | 企業 | 内部
2018年度 241日 | 78% | 6% | 16%
2019年度 244日 | 42% | 41% | 37%
2020年度 246日 | 44% | 24% | 32%
2021年度 246日 | 41% | 38% | 21%
その他
講習会などの技術導入支援
・生理研トレーニングコース（8月第一週目）
・社会連携トレーニングコース（1月ごろ）
その他の支援情報
・産学官の利用促進
・施設利用料（300kVクライオ電顕の場合
アカデミア無償、企業で成果非公開
43.2万/日、成果公開21.6万/日）

## Slide 3
困っていること
高分解能解析に適したサンプルを得るのが難しい。
ユーザートレーニング、サポータートレーニング。
BINDS終了後の装置の維持。
データの管理。
装置マニュアルの作成
得意なこと・苦手なこと
得意なこと： 単粒子解析、TEM＆STEMトモグラフィー、MicroED、位相差観察、ゼロロスイメージング、ネガティブ染色、超薄切片観察、凍結試料の作製、In situトモグラフィー、Auto Slice & View、光顕電顕相関観察（CLEM）、BLS2までの試料観察可、120kV,200kV,300kVのTEMを用意。
苦手なこと： VitrojetやCameleonはない。K3はない。Talos Architaはない。
施設の特徴【自然科学研究機構】

## Slide 4
支援効率化の工夫【自然科学研究機構】
マシンタイムの予定はウエブカレンダー上で公開する予定
凍結グリッドの作製とデータ収集は別に行う。
Cryo-SPARC Liveを活用してリアルタイムでデータ収集の状態をモニターする。
グリッドの凍結条件はすべて記録して、新規のサンプルに応用する。
手順をマニュアル化することで、可能な限り、「誰がやっても同じ操作・同じクオリティー」であるようにする。
課題を引き受ける前に綿密な打ち合わせをウエブミーティングにより行う。